# Утвержден

# приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

# от "__" _______ 2012 №___

Перечень информации об основном технологическом оборудовании для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, автоматических средствах измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и о коммуникациях, содержащейся в схеме оснащения основного технологического оборудования

- Схема оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и коммуникациями (далее – схема оснащения) содержит следующую информацию:

  - В графическом виде:

а) основное технологическое оборудование и иное оборудование, предназначенное для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, места их фактической установки, места подключения трубопроводной арматуры (в том числе пробоотборной арматуры) для осуществления функционирования единицы оборудования в соответствии с паспортом;

б) трубопроводная арматура (фланцевые соединения, резьбовые соединения, тройники, крестовины, заглушки), трубопроводная запорная арматура (краны, вентили, задвижки), пробоотборная арматура, установленная в местах отбора проб этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с указанием в экспликации графического способа отображения их на схеме оснащения;

в) коммуникации (трубопроводы) стационарные и нестационарные, с указанием в экспликации графического способа отображения их на схеме оснащения;

г) направление движения продукции по коммуникациям;

д) места возможного присоединения нестационарных коммуникаций (шлангов);

е) номер точки контроля (под номером точки контроля понимается порядковый номер места оснащения основного технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции (далее – средства измерения));

ж) места установки устройств (предохранительных клапанов) для прекращения производства продукции при отключении средства измерения или для переключения на резервное средство измерения;

з) перегородки и стены в помещениях, где установлены средства измерения;

  - В текстовом виде:

а) наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, место нахождения организации и место нахождения обособленного подразделения (в случае, если основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, средства измерения и коммуникации находятся по месту нахождения обособленного подразделения), код причины постановки на учет обособленного подразделения;

б) производственные помещения, включая их наименования в соответствии с техническим паспортом, выданным в установленном порядке организацией, осуществляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости;

в) экспликация (перечень) основного технологического оборудования, средств измерений;

г) наименование, марка, заводской номер каждой единицы основного технологического оборудования и иного оборудования, предназначенного для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

д) марки, заводские номера устройств (предохранительных клапанов), включая наименование, для прекращения производства продукции при отключении средства измерения или для переключения на резервное средство измерения;

е) назначение технологического оборудования;

ж) основные характеристики технологического оборудования в соответствии с паспортом (для емкостного оборудования – вместимость, для прочего – производительность);

з) наименование средства измерения и его марка, серийный заводской номер в соответствии с паспортом на средство измерения, в том числе резервного средства измерения, а также (при раздельной установке) их составных и комплектующих частей (термометр, преобразователь расхода, расходомер, оптический преобразователь, массовый расходомер);

и) подпись руководителя либо уполномоченного работника организации (с приложением заверенной организацией копии документа, подтверждающего его полномочия) с расшифровкой подписи;

к) дата утверждения схемы оснащения;

л) печать организации.