Приложение

к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

от	№

ТРЕБОВАНИЯ К СТАЦИОНАРНЫМ ТОРГОВЫМ ОБЪЕКТАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ОБОРОТА (РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ) АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, РАСФАСОВАННОЙ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ТАРУ

Настоящие требования устанавливаются для организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области оборота (розничной продажи) алкогольной и спиртосодержащей продукции, расфасованной в потребительскую тару.

1. Требования к стационарным торговым объектам, используемым для оборота (розничной продажи) алкогольной продукции

Алкогольная продукция должна храниться в стационарных конструктивно обособленных помещениях, предназначенных исключительно для осуществления приемки, хранения, отпуска и учета алкогольной продукции, которые соответствуют следующим требованиям:

1)	находятся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые объекты и складские помещения ( для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде стационарные торговые объекты и складские помещения, а также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено Федеральным законом 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт");

2)	изолированы от служебных, подсобных и иных помещений капитальными стенами либо временными от пола до потолка стационарного торгового объекта строительными конструкциями (перегородками);

3)	оборудованы вентиляцией;

4)	обеспечены центральным отоплением (водяным от ТЭЦ или котельной,  либо  воздушным,  совмещенным  с    вентиляцией)    либо

индивидуальными	отопительными	приборами	и	системами

кондиционирования воздуха и (или) холодильными установками, обеспечивающими согласно техническим характеристикам поддержание температурно-влажностного режима хранения, указанного в пункте 11 данного раздела;

5)	оборудованы приборами для измерения температурно-влажностного режима хранения продукции, не подлежащие размещению вблизи (не менее 5 метров) отопительных приборов, систем кондиционирования и (или) холодильных установок, входных проемов. Исправность таких приборов должна быть подтверждена соответствующими отметками о поверке средств измерений в паспортах на приборы, в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2011, № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7025; 2012, № 31, ст. 4322). В случае, если складское помещение состоит из смежных помещений, указанные приборы должны находиться в каждом таком помещении. Количество приборов должно быть до 100 квадратных метров - 4, от 100 до 400 квадратных метров - 8, свыше 400 квадратных метров - количество участков измерения температурно-влажностного режима определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 метров;

6)	оборудованы стеллажами и (или) поддонами, расположенными на расстоянии не менее 1 м от систем отопления, кондиционирования воздуха, холодильных установок, водопроводных и канализационных труб. В целях обеспечения свободного подхода к хранящейся продукции стеллажи и (или) поддоны должны устанавливаться таким образом, чтобы расстояние между рядами, состоящими в своей узкой части не более, чем из одного поддона, составляло не менее 0,5 метра;

7)	оборудованы светильниками, имеющими защитные плафоны для предотвращения повреждения ламп светильников;

8)	оконные проемы (при их наличии) оборудованы устройствами (жалюзи, шторы, карнизы, рольставни) для защиты от облучения поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами. В случае, если складское помещение изолировано от служебных, подсобных и иных помещений временными строительными конструкциями (перегородками), должна быть обеспечена защита от облучения поверхностей и пространств данного складского помещения прямыми солнечными лучами из оконных проемов (при их наличии), находящихся в служебных, подсобных или иных помещениях.

9)	имеют расположение строительных конструкций, которое соответствует техническому (кадастровому) паспорту на здание (помещение);

10)	имеют систему обеспечения пожарной безопасности, в том числе оборудованы пожарной сигнализацией, огнетушителями. В случае, если складское помещение не имеет внутреннего противопожарного водопровода

и автоматических установок пожаротушения, либо здание складского помещения удалено на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, помещение должно быть оборудовано пожарным щитом.

11) температурно-влажностный режим хранения алкогольной, спиртосодержащей пищевой и спиртосодержащей непищевой продукции:

-	температурно-влажностный режим хранения алкогольной продукции:

а)	спиртных напитков (за исключением коньяков, водок и слабоалкогольной продукции) при температуре от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %;

б)	коньяков российских и бренди- при температуре не менее 5 °С;

в)	водок - при температуре от минус 15 °С до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %;

г)	напитков слабоалкогольных - при температуре от 0 °С до 20 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %;

д)	вин, ликерных вин, фруктовых вин, винных напитков, игристых вин (шампанского) - при температуре от 5 °С до 20 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %;

е)	пива при температуре от 5°С до 20 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %;

-	температурно-влажностный режим хранения спиртосодержащей пищевой продукции:

обеспечивают поддержание температурно-влажностного режима хранения спиртосодержащей пищевой продукции в соответствии с требованиями    государственных    стандартов    и	(или)  нормативных (технических) документов на конкретное наименование продукции, установленных изготовителем;

-	температурно-влажностный режим хранения спиртосодержащей непищевой продукции:

а)	лакокрасочные материалы - при температуре от -40 °С до +40 °С;

б)	товары бытовой химии - при температуре от -20 °С до +40 °С;

в)	иная спиртосодержащая продукция - при температуре и влажности воздуха в соответствии с требованиями государственных стандартов и (или) нормативных (технических) документов на конкретное наименование продукции, установленными изготовителем.