Приложение №1

к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

от	г. №

Требования к складским помещениям организаций, имеющих лицензию

на осуществление деятельности по обороту (за исключением розничной

продажи) алкогольной и спиртсодержащей продукции, в отношении

алкогольной и спиртосодержащей продукции, расфасованной в

потребительскую упаковку, либо организаций, обратившихся в

лицензирующий орган с целью получения лицензии на осуществление

деятельности по обороту (за исключением розничной продажи)

алкогольной и спиртосодержащей продукции, используемым для оборота

(за исключением розничной продажи) алкогольной и

спиртосодержащей продукции

1.	Настоящие Требования устанавливаются к складским помещениям организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обороту (за исключением розничной продажи) алкогольной и спиртсодержащей продукции (далее - лицензиат), в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции, расфасованной в потребительскую упаковку (далее- продукция), либо организаций, обратившихся в лицензирующий орган с целью получения лицензии на осуществление деятельности по обороту алкогольной и спиртсодержащей продукции, используемым для оборота (за исключением розничной продажи) продукции (далее - соискатель лицензии);

2.	Складские помещения для хранения продукции должны быть стационарные, отапливаемые и вентилируемые, предназначенные исключительно для осуществления приемки, хранения, комплектации, отпуска и учета продукции (далее - складские помещения), и соответствовать следующим требованиям:

1)	изолированы от служебных, подсобных и иных помещений капитальными стенами либо временными строительными конструкциями (перегородками) высотой от пола до потолка складского помещения;

2)	оборудованы измерительными приборами для контроля за температурно-влажностным режимом хранения продукции. Исправность таких

1)

приборов должна быть подтверждена соответствующими отметками о поверке средств измерений в паспортах на приборы. В случае, если складское помещение состоит из смежных помещений, указанные приборы должны находиться в каждом таком помещении;

3)	оборудованы стеллажами и (или) поддонами, расположенными на расстоянии не менее 1 метра от систем отопления, водопроводных и канализационных труб. Поддоны с продукцией при хранении не на стеллажах должны устанавливаться в ряды шириной не более чем из двух поддонов таким образом, чтобы расстояние между рядами и от стен составляло не менее 0,5 метра;

4)	оборудованы светильниками;

5)	оконные проемы (при их наличии) оборудованы защитными устройствами (жалюзи, карнизами, иными защитными приспособлениями) для защиты от облучения продукции прямыми солнечными лучами;

6)	имеют расположение строительных конструкций (за исключением временных строительных конструкций), которое соответствует техническому и (или) кадастровому паспорту.