Приложение № 2

к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

от	 г. №

Требования к складским помещениям организаций, осуществляющих не

подлежащую лицензированию деятельность по обороту (за исключением

розничной продажи) алкогольной продукции, расфасованной в

потребительскую упаковку

1.	Настоящие Требования к складским помещениям организаций, осуществляющих не подлежащую лицензированию деятельность по обороту (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции, расфасованной в потребительскую упаковку (далее - продукция);

2.	Складские помещения для хранения продукции должны быть стационарные, отапливаемые и вентилируемые (далее - складские помещения), и соответствовать следующим требованиям:

1)	изолированы от служебных, подсобных и иных помещений капитальными стенами либо временными строительными конструкциями (перегородками);

2)	оборудованы измерительными приборами для контроля за температурно-влажностным режимом хранения продукции. Исправность таких приборов должна быть подтверждена соответствующими отметками о поверке средств измерений в паспортах на приборы. В случае, если складское помещение состоит из смежных помещений, указанные приборы должны находиться в каждом таком помещении;

3)	оборудованы стеллажами и (или) поддонами, расположенными на расстоянии не менее 1 метра от систем отопления, водопроводных и канализационных труб;

4)	оборудованы светильниками;

5)	оконные проемы (при их наличии) оборудованы защитными устройствами (жалюзи, карнизами, иными защитными приспособлениями) для защиты от облучения продукции прямыми солнечными лучами;

1)

6) имеют расположение строительных конструкций (за исключением временных строительных конструкций), которое соответствует техническому и (или) кадастровому паспорту.