Приложение №1 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

Требования к складским помещениям организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по производству и обороту (за исключением розничной продажи) алкогольной и спиртсодержащей продукции, либо организаций, обратившихся в лицензирующий орган

с целью получения такой лицензии

1.	Настоящие Требования устанавливаются к складским помещениям,
используемым для оборота (за исключением розничной продажи)
алкогольной      и      спиртосодержащей      продукции,      расфасованной      в

потребительскую упаковку (далее - продукция) организациями имеющими
лицензию на осуществление деятельности по производству и обороту (за
исключением    розничной    продажи)   .-алкогольной-	и_ счшртсодержащей

продукции (далее - лицензиат), обратившимися в лицензирующий орган с целью получения лицензии на осуществление деятельности по производству и обороту (за исключением розничной продажи) алкогольной и спиртсодержащей продукции, (далее - соискатель лицензии).

2.	Складские помещения для хранения продукции, должны быть
стационарные, отапливаемые и вентилируемые, предназначены
исключительно для осуществления приемки, хранения, комплектации,
отпуска и учета продукции (далее - складские помещения), и находиться в
собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в
аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, и
соответствовать следующим требованиям:

- изолированы от служебных, подсобных и иных помещений капитальными стенами либо временными строительными конструкциями (перегородками) высотой от пола до потолка складского помещения;

- оборудованы измерительными приборами для контроля за температурно-влажностным   режимом   хранения   продукции.   Исправность

таких приборов должна быть подтверждена соответствующими отметками о поверке средств измерений в паспортах на приборы. Измерительные приборы размещаются в складском помещении согласно их технической документации. Приборы не подлежат размещению вблизи (не менее 3 метров) от отопительных приборов, систем кондиционирования и (или) холодильных установок, входных и оконных проемов. В случае, если складское помещение состоит из смежных помещений, указанные приборы должны находиться в каждом таком помещении;

- оборудованы стеллажами и (или) поддонами, расположенными на расстоянии не менее 1 метра от систем отопления, водопроводных и канализационных труб. Поддоны с продукцией при хранении не на стеллажах должны устанавливаться в ряды шириной не более чем из двух поддонов таким образом, чтобы расстояние между рядами и от стен составляло не менее 0,5 метра;

- оборудованы светильниками;

- оконные проемы (при их наличии) оснащаются защитными устройствами (жалюзи, карнизами, иными защитными приспособлениями) обеспечивающими защиту от попадания на продукцию прямых солнечных лучей;

- иметь расположение строительных конструкций, которое соответствует техническому и (или) кадастровому паспорту.