# Утверждены

приказом Федеральной службы

по регулированию алкогольного рынка

от _____________ г. № _____

Технические условия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборудования для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции

## I. Область применения

1.1. Технические условия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборудования для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции (далее - Технические условия) распространяются на автоматические средства измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции (далее – АСИиУ), которыми в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, 
ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 31, ст. 3433; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 11; 
№ 17, ст. 1931; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322, № 53, ст. 7584, 7611; 2013, № 30, ст. 4065, № 44, ст. 5635) (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) оснащается основное технологическое оборудование организаций, осуществляющих производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

## II. Общие положения

2.1. АСИиУ должны обеспечивать для каждого наименования готовой продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) передачу информации по информационно-телекоммуникационным сетям в соответствии с форматом, утвержденным Росалкогольрегулированием, в технические средства фиксации и передачи информации об объеме производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС).

2.2. Перечень измеряемых и учитываемых АСИиУ показателей определен пунктами 2 и 3 Требований к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 28 июня 2006 г. № 396 
"О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 27, ст. 2941; 2007, № 5, ст. 670, № 43, ст. 5211; 2009, № 4, ст. 505; 2010, № 12 ст. 1335; 2012, № 11, ст. 1299; 2014, № 12, ст. 1298) (далее – Требования к АСИиУ).

2.3. Образец структурной схемы фиксации в ЕГАИС данных, преданных от АСИиУ, представлен в Приложении № 1 к Техническим условиям.

III. Характеристики автоматических средств измерения и

## учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции.

3.1. АСИиУ должны обеспечивать измерение и учет значений показателей, предусмотренных пунктом 8 Правил учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета использования производственных мощностей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 380 "Об учете объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учете использования производственных мощностей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2845; 2009, № 4, ст. 505, 2010, № 12 ст. 1335; 2012, № 17, ст. 1996; 2014, № 12, ст. 1298) (далее – результаты измерения), с соблюдением условий, установленных пунктом 5 Требований к АСИиУ.

3.2. Целостность и защита от подделки или искажения данных, передаваемых АСИиУ, обеспечиваются соблюдением требований раздела IV Технических условий.

## IV. Технические условия функционирования АСИиУ.

4.1. Устройство сбора и передачи данных должно находиться в металлическом шкафу АСИиУ (далее – шкаф управления комплекса), изготовленном в пыле-влагозащищенном исполнении. Указанное требование не распространяется на компоненты АСИиУ, установленные в точках контроля согласно схеме оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

4.2. Шкаф управления комплекса должен быть опломбирован сотрудниками Росалкогольрегулирования в целях защиты от несанкционированного доступа.

Пломбирование дверей шкафа управления комплекса должно исключать доступ к находящимся в нем компонентам комплекса АСИиУ и не допускать отключения или вывод из строя работающих узлов и компонентов АСИиУ без снятия пломб и открытия дверей шкафа управления комплекса.

4.3. Шкаф управления комплекса должен:

иметь лишь один доступный для пользователя порт (локальная сеть), для передачи сведений в систему ЕГАИС;

исключать подключение к АСИиУ любых отчуждаемых устройств, включая носители информации (внешние запоминающие устройства, жесткие диски и прочее);

обеспечивать защиту от утечек конфиденциальной информации, удалённого администрирования АСИиУ, а также от возможности подлога или несанкционированной замены данных об измерениях и от внешних воздействий (скачков напряжения, затопления жидкостью помещений и прочего), которые могут приводить к искажению данных измерения путем использования источников бесперебойного питания, стабилизаторов напряжения и прочего.

4.4. Все операции с АСИиУ (выбор технологической операции, вида продукции и прочее) должны осуществляться с использованием информационного дисплея, расположенного на шкафу управления комплекса.

4.5. АСИиУ формирует информацию в автоматическом режиме и передает посредством локальной сети в ЕГАИС в сроки, установленные Росалкогольрегулированием. Формирование и передача информации пользователем в ручном режиме не допускается.

4.6. Сохранность результатов измерения должна обеспечиваться в течение 5 лет.

## V. Сроки службы и использования автоматических

## средств измерения и учета концентрации и объема

## безводного спирта в готовой продукции,

## объема готовой продукции.

5.1. Использование АСИиУ допускается в период срока действия сертификата (свидетельства) об утверждении типа средства измерения, выданного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и срока службы, установленного производителем АСИиУ, при условии внесения в Государственный реестр средств измерения и соответствия Требованиям к АСИиУ.

## VI. Техническая документация.

6.1. Организация после формирования, установки и комплектации АСИиУ по месту их размещения самостоятельно оформляет паспорт-формуляр на АСИиУ, в котором отражаются следующие сведения:

1) наименование АСИиУ;

2) серийный номер АСИиУ;

3) сведения о проводимых поверках и техническом обслуживании АСИиУ;

4) организационно-правовая форма и наименование организации, эксплуатирующей АСИиУ;

5) сведения (Ф.И.О. и должность) специалиста, обслуживающего АСИиУ.

6.2. Паспорт-формуляр на АСИиУ должен быть прошит, пронумерован и удостоверен подписью руководителя и печатью организации.

## VII. Эксплуатационные характеристики.

7.1. Условия эксплуатации АСИиУ:

электропитание устройства должно осуществляться в соответствии с документацией производителя;

температура в помещениях должна поддерживаться в установленных производителем устройства пределах.

## Приложение № 1

Технические условия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборудования для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции

ОБРАЗЕЦ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ФИКСАЦИИ ДАННЫХ В ЕГАИС ОТ АСИиУ